## Resumen
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CTE DB-HE
Provincia: |  | A Coruña < 200m |  | selecciona tu provincia y la altura de la localidad
Zona climática: |  | C1 |  | la zona climática se actualiza automáticamente en función de la localidad
Altitud (m): |  | 50
Zona climática: |  | C1
LÍMITES U (W/m²·K) PARA LA ZONA SELECCIONADA
estos valores se actualizan automáticamente
Tipo de cerramiento | U límite |  |  | Tu ambiente interior
Fachadas | 0.49
Cubiertas | 0.4 |  |  | Temperatura (°C) | 20 | °C
Suelos | 0.7 |  |  | Humedad % | 50 | %
Muros contacto terreno | 0.7
Huecos | 2.1
CERRAMIENTOS DEL PROYECTO
Nombre | Tipo | U calculada | U exigida | Cumple
Fachada SATE | Fachada principal | 0.17417 | 0.49 | ✓ CUMPLE
Fachada doble hoja | Fachada | 0.26671 | 0.49 | ✓ CUMPLE
Cubierta teja | Cubierta | 0.22456 | 0.4 | ✓ CUMPLE
Cubierta plana | Cubierta | 0.20691 | 0.4 | ✓ CUMPLE
Muro en contacto con terreno | Muro contacto terreno | 0.22399 | 0.7 | ✓ CUMPLE
Solera caviti | Suelo | 0.36657 | 0.7 | ✓ CUMPLE
Solera en contacto con terreno | Suelo | 3.3845 | 0.7 | ✗ NO CUMPLE
pincha en el elemento para editarlo

## Base_Datos
ACABADO EXTERIOR |  |  |  | μ (factor vapor) | AISLAMIENTO EXTERIOR |  |  |  | μ (factor vapor) | CAPA ADICIONAL EXTERIOR |  |  |  | μ (factor vapor) | SOPORTE |  |  |  | μ (factor vapor) | CAPA ADICIONAL INTERIOR |  |  |  | μ (factor vapor) | AISLAMIENTO INTERIOR |  |  |  | μ (factor vapor) | ACABADO INTERIOR |  |  |  | μ (factor vapor)
Material | λ (W/m·K) | ρ (kg/m³) | R fija |  | Material | λ (W/m·K) | ρ (kg/m³) | R fija |  | Material | λ (W/m·K) | ρ (kg/m³) | R fija |  | Material | λ (W/m·K) | ρ (kg/m³) | R fija |  | Material | λ (W/m·K) | ρ (kg/m³) | R fija |  | Material | λ (W/m·K) | ρ (kg/m³) | R fija |  | Material | λ (W/m·K) | ρ (kg/m³) | R fija
Mortero monocapa | 1.3 | 1900 |  | 15 | Poliestireno expandido EPS | 0.037 | 20 |  | 50 | Cámara aire no ventilada | 0 | 0 | 0.18 | 1 | Losa hormigón armado | 2.3 | 2400 |  | 100 | Cámara aire no ventilada | 0 | 0 | 0.18 | 1 | Poliestireno expandido EPS | 0.037 | 20 |  | 50 | Panel cartón-yeso | 0.25 | 900 |  | 10
Enfoscado de cemento | 1 | 1900 |  | 10 | Poliestireno expandido EPS + grafito | 0.035 | 20 |  | 50 | Cámara aire ventilada | 0 | 0 | 0.09 | 1 | Forjado reticular h=30cm | 1.8 | 2200 |  | 10 | Cámara aire ligera ventilada | 0 | 0 | 0.15 | 10 | Poliestireno expandido EPS + grafito | 0.035 | 20 |  | 50 | Enlucido de yeso | 0.3 | 1000 |  | 10
Aplacado piedra natural | 2.3 | 2600 |  | 250 | Poliestireno extruido XPS | 0.034 | 35 |  | 150 | Lámina impermeabilizante | 0.23 | 1100 |  | 50000 | Muro termoarcilla 24cm | 0.27 | 900 |  | 10 | Barrera vapor interior | 0.2 | 900 |  | 10 | Poliestireno extruido XPS | 0.034 | 35 |  | 150 | Alicatado cerámico | 1.3 | 2300 |  | 200
Revestimiento cerámico | 1.3 | 2300 |  | 200 | Lana mineral MW | 0.04 | 40 |  | 1 | Barrera de vapor | 0.2 | 900 |  | 100000 | Ladrillo perforado 11.5cm | 0.49 | 1200 |  | 10 | Panel cartón-yeso | 0.25 | 900 |  | 10 | Lana mineral MW | 0.04 | 40 |  | 1 | Pintura plástica | 0.18 | 1200 |  | 5
Panel composite aluminio | 160 | 2700 |  | 100000 | Poliuretano proyectado PUR | 0.028 | 40 |  | 50 | Lámina geotextil | 0.17 | 200 |  | 100 | Bloque hormigón 20cm | 0.6 | 1400 |  | 15 | Tabique ladrillo hueco | 0.44 | 1000 |  | 10 | Poliuretano proyectado PUR | 0.028 | 40 |  | 50 | Tarima de madera | 0.18 | 700 |  | 10
Tablero fenólico HPL | 0.3 | 1400 |  | 5000 | Poliisocianurato PIR | 0.025 | 40 |  | 50 | Panel OSB | 0.13 | 650 |  | 200 | Muro bloque termoarcilla 29cm | 0.25 | 800 |  | 10 | Panel madera DM | 0.14 | 650 |  | 10 | Poliisocianurato PIR | 0.025 | 40 |  | 50 | Mortero autonivelante | 1.4 | 2100 |  | 10
Chapa metálica grecada | 50 | 7850 |  | 100000 | Lana de roca | 0.038 | 50 |  | 1 | Tablero contrachapado | 0.17 | 700 |  | 200 | Panel CLT madera laminada | 0.13 | 500 |  | 10 | Rastreles de madera | 0.15 | 600 |  | 10 | Lana de roca | 0.038 | 50 |  | 1 | Baldosa cerámica | 1.2 | 2000 |  | 10
Panel madera tratada | 0.15 | 600 |  | 50 | Fibra de madera | 0.041 | 160 |  | 5 | Placa fibrocemento | 0.35 | 1600 |  | 30 | Muro entramado ligero | 0.35 | 300 |  | 10 | Perfil metálico trasdosado | 50 | 7850 |  | 10 | Fibra de madera | 0.041 | 160 |  | 5 | Papel pintado | 0.15 | 800 |  | 10
Pintura impermeabilizante | 0.18 | 1200 |  | 10 | Corcho proyectado | 0.045 | 100 |  | 10 | Lámina EPDM | 0.25 | 1150 |  | 10 | Muro ladrillo macizo 29cm | 0.87 | 1800 |  | 10 | Lámina freno vapor | 0.19 | 850 |  | 10 | Corcho proyectado | 0.045 | 100 |  | 10 | Panel decorativo madera | 0.16 | 650 |  | 10
Mortero hidrófugo | 0.93 | 1800 |  | 10 | Aerogel | 0.015 | 150 |  | 10 | Malla de refuerzo | 0.5 | 1200 |  | 10 | Bloque Hormigón Celular (HCCA / Ytong) | 0.14 | 500 |  | 10 | Placa yeso laminado doble | 0.25 | 900 |  | 10 | Aerogel | 0.015 | 150 |  | 10 | Microcemento | 0.9 | 1800 |  | 10
Ladrillo Cara Vista (Klinker / Gres) | 1.05 | 1900 |  | 10 | Celulosa Insuflada | 0.04 | 50 |  | 10 | Revoco / Enfoscado | 1 | 1900 |  | 10 | Bloque Hormigón Común (40x20x20) | 1.63 | 1600 |  | 10 | Mortero Autonivelante (Suelos) | 1.4 | 1900 |  | 10 | Celulosa Insuflada | 0.04 | 50 |  | 10 | Hormigón Autocompactante (HAC) | 2.3 | 2300 |  | 10
Ladrillo Cerámico Común (Obra vista) | 0.87 | 1200 |  | 10 | Corcho Natural Aglomerado | 0.045 | 120 |  | 10 | [5 empty] | Bloque Hormigón Gris (40x20x20) | 1.63 | 1600 |  | 10 | Revoco / Enfoscado | 1 | 1900 |  | 10 | Corcho Natural Aglomerado | 0.045 | 120 |  | 10 | Pavimento Hormigón Pulido (Exterior) | 2.3 | 2300 |  | 10
Ladrillo Refractario | 1.2 | 2000 |  | 10 | Fibra de Madera (Panel Rígido) | 0.038 | 160 |  | 10 | [5 empty] | Bloque Hormigón Ligero (Arlita) | 0.38 | 1200 |  | 10 | Yeso para Construcción (Enlucido) | 0.57 | 1000 |  | 10 | Fibra de Madera (Panel Rígido) | 0.038 | 160 |  | 10 | Pavimento Asfáltico (Viales) | 0.75 | 1050 |  | 10
Pizarra Natural (Cubiertas) | 2.2 | 2800 |  | 10 | Lana de Oveja | 0.038 | 20 |  | 10 | [5 empty] | Bloque Hormigón Split (Cara vista) | 1.63 | 1600 |  | 10 | [5 empty] | Lana de Oveja | 0.038 | 20 |  | 10 | Bambú Laminado | 0.17 | 700 |  | 10
Panel CLT (Cross Laminated Timber) | 0.13 | 500 |  | 10 | Lana de Roca (Panel Rígido) | 0.038 | 40 |  | 10 | [15 empty] | Lana de Roca (Panel Rígido) | 0.038 | 40 |  | 10 | Contrachapado (Plywood) | 0.15 | 550 |  | 10
Panel LVL (Laminated Veneer Lumber) | 0.13 | 500 |  | 10 | Perlita Expandida | 0.05 | 120 |  | 10 | [15 empty] | Perlita Expandida | 0.05 | 120 |  | 10 | Madera Aserrada (Estructural) | 0.13 | 500 |  | 10
Pavimento Madera Maciza (Tarima) | 0.14 | 500 |  | 10 | Bovedilla EPS (Poliestireno) | 0.039 | 30 |  | 10 | [15 empty] | Bovedilla EPS (Poliestireno) | 0.039 | 30 |  | 10 | Madera Laminada Encolada (Glulam) | 0.13 | 500 |  | 10
Revestimiento Fachada - Siding (Madera/Composite) | 0.14 | 1000 |  | 10 | [25 empty] | Madera Termotratada (Thermowood) | 0.12 | 500 |  | 10
Tablero Aglomerado | 0.14 | 650 |  | 10 | [25 empty] | Madera Tratada con CCA/Creosota (RESTRINGIDO) | 0.13 | 500 |  | 10
Tablero DM / MDF | 0.14 | 750 |  | 10 | [25 empty] | Panel CLT (Cross Laminated Timber) | 0.13 | 500 |  | 10
Tablero OSB | 0.13 | 650 |  | 10 | [25 empty] | Panel LVL (Laminated Veneer Lumber) | 0.13 | 500 |  | 10
Tarima Exterior (Decking) | 0.18 | 500 |  | 10 | [25 empty] | Parquet / Tarima Interior (Roble/Haya) | 0.17 | 500 |  | 10
WPC (Wood Plastic Composite) | 0.25 | 1000 |  | 10 | [25 empty] | Pavimento Madera Maciza (Tarima) | 0.14 | 500 |  | 10
Acero Autopatinable (Corten) | 50 | 7850 |  | 10 | [25 empty] | Revestimiento Fachada - Siding (Madera/Composite) | 0.14 | 1000 |  | 10
Panel Composite Aluminio (Fachada) | 0.4 | 500 |  | 10 | [25 empty] | Tablero Aglomerado | 0.14 | 650 |  | 10
Mortero de Cal Hidráulica (Restauración) | 0.8 | 1600 |  | 10 | [25 empty] | Tablero DM / MDF | 0.14 | 750 |  | 10
Mortero de Cemento Portland (Albañilería) | 1 | 1900 |  | 10 | [25 empty] | Tablero OSB | 0.13 | 650 |  | 10
Granito (Pavimento/Zócalo) | 2.8 | 2700 |  | 10 | [25 empty] | Tarima Exterior (Decking) | 0.18 | 500 |  | 10
Mármol (Pavimento/Fachada) | 2.8 | 2700 |  | 10 | [25 empty] | WPC (Wood Plastic Composite) | 0.25 | 1000 |  | 10
Piedra Caliza (Aplacado fachada) | 1.7 | 2100 |  | 10 | [25 empty] | Mortero de Cal (Restauración/Tradicional) | 0.7 | 1600 |  | 10
Piedra Natural (Aplacado general) | 2.3 | 2300 |  | 10 | [25 empty] | Granito (Pavimento/Zócalo) | 2.8 | 2700 |  | 10
Alicatado Cerámico (Revestimiento) | 1.3 | 2000 |  | 10 | [25 empty] | Mármol (Pavimento/Fachada) | 2.8 | 2700 |  | 10
Gres Porcelánico (Pavimento) | 1.3 | 2300 |  | 10 | [25 empty] | Piedra Caliza (Aplacado fachada) | 1.7 | 2100 |  | 10
Panel GRC (Glass Reinforced Concrete) | 1 | 2300 |  | 10 | [25 empty] | Travertino | 1.7 | 2500 |  | 10
Pizarra Natural (Cubiertas) | 2.2 | 2800 |  | 10
Placa Fibrocemento Ondulada (Sin Amianto) | 0.65 | 1700 |  | 10
Teja Cerámica Curva (Árabe) | 1 | 2000 |  | 10
Teja Cerámica Plana/Mixta | 1 | 2000 |  | 10
Teja de Hormigón | 1.63 | 1100 |  | 10
Zinc (Chapa cubiertas) | 110 | 7140 |  | 10
INSTRUCCIONES: Añade materiales nuevos en las filas 13-52. Los desplegables se actualizarán automáticamente.
DATOS CLIMÁTICOS POR PROVINCIA Y ALTITUD
Ubicación | Zona Climática | Altitud (m) | Temp. ext. (°C) | HR ext. (%) | Temp. int. (°C) | HR int. (%)
A Coruña < 200m | C1 | 50 | 4 | 85 | 20 | 50
A Coruña > 200m | D1 | 250 | 2 | 85 | 20 | 50
Lugo < 200m | D1 | 150 | 0 | 90 | 20 | 50
Lugo 200-400m | D1 | 300 | -2 | 90 | 20 | 50
Lugo > 400m | E1 | 500 | -4 | 90 | 20 | 50
Ourense < 200m | C2 | 100 | 2 | 85 | 20 | 50
Ourense 200-400m | D2 | 300 | 0 | 85 | 20 | 50
Ourense > 400m | E1 | 500 | -2 | 85 | 20 | 50
Pontevedra < 200m | C1 | 50 | 5 | 85 | 20 | 50
Pontevedra > 200m | D1 | 250 | 3 | 85 | 20 | 50
LÍMITES U (W/m²·K) SEGÚN ZONA CLIMÁTICA - CTE DB-HE
Zona | Fachadas | Cubiertas | Suelos | Muros terreno | Huecos
C1 | 0.49 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 2.1
C2 | 0.49 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 2.1
D1 | 0.41 | 0.35 | 0.65 | 0.65 | 1.8
D2 | 0.41 | 0.35 | 0.65 | 0.65 | 1.8
E1 | 0.37 | 0.33 | 0.59 | 0.59 | 1.8

## Cerramiento_1
ANÁLISIS TÉRMICO DE CERRAMIENTO
Nombre: | Fachada SATE | 44 | cm | Tipo: | Fachada principal
INSTRUCCIONES: Añade materiales solo en Base_Datos → Aparecen automáticamente en desplegables → Introduce espesor
Nº | Sistema | Material | e (cm) | λ (W/m·K) | ρ (kg/m³) | R fija | R calculada |  | μ | Sd (m) | Sd (acumulado) | Presion saturación
1 | ACABADO INTERIOR | Panel cartón-yeso | 1.5 | 0.25 | 900 | 0 | 0.06 |  | 10 | 0.15 | 0.15 | 2259.2032
2 | AISLAMIENTO INTERIOR | Lana mineral MW | 7 | 0.04 | 40 | 0 | 1.75 |  | 1 | 0.07 | 0.22 | 1925.5197
3 | SOPORTE | Muro termoarcilla 24cm | 24 | 0.27 | 900 | 0 | 0.88889 |  | 10 | 2.4 | 2.62 | 1085.5561
4 | CAPA ADICIONAL EXTERIOR | Revoco / Enfoscado | 1 | 1 | 1900 | 0 | 0.01 |  | 10 | 0.1 | 2.72 | 1059.0025
5 | AISLAMIENTO EXTERIOR | Poliestireno expandido EPS + grafito | 10 | 0.035 | 20 | 0 | 2.8571 |  | 50 | 5 | 7.72 | 823.3086
6 | ACABADO EXTERIOR | Mortero hidrófugo | 0.5 | 0.93 | 1800 | 0 | 0.0053763 |  | 10 | 0.05 | 7.77 | 812.8482
7 | [10 empty] | #VALUE!
8 | [10 empty] | #VALUE!
9 | [10 empty] | #VALUE!
10 | [10 empty] | #VALUE!
11 | [10 empty] | #VALUE!
12 | [10 empty] | #VALUE!
13 | [10 empty] | #VALUE!
14 | [10 empty] | #VALUE!
15 | [10 empty] | #VALUE!
16 | [10 empty] | #VALUE!
17 | [10 empty] | #VALUE!
18 | [10 empty] | #VALUE!
19 | [10 empty] | #VALUE!
20 | [10 empty] | #VALUE!
orden de introducción de INTERIOR A EXTERIOR, y su espesor en centímetros
CÁLCULO DE TRANSMITANCIA TÉRMICA
| Resistencia superficial exterior (Rse): |  | 0.04 | m²·K/W
| Suma de resistencias de capas (ΣR): |  | 5.5714 | m²·K/W
| Resistencia superficial interior (Rsi): |  | 0.13 | m²·K/W
| Resistencia térmica total (RT): |  | 5.7414 | m²·K/W
| TRANSMITANCIA TÉRMICA (U): |  | 0.17417 | W/m²·K
Nota: Cálculo según UNE-EN ISO 6946: U = 1 / (Rse + ΣR + Rsi)
ANÁLISIS DE CONDENSACIONES (se rellena automáticamente)
Temp. ext. (°C): | 4 | 4 | °C |  | Psat ext | 812.8482 |  | Pvap ext | 690.921 |  | EXTERIOR
HR ext. (%): | 85 | 85 | %
Temp. int. (°C): | 20 | 20 | °C |  | Psat int | 2336.9511 |  | Pvap int | 1168.4756 |  | INTERIOR
HR int. (%): | 50 | 50 | %
Suma de Sd (m): |  |  | 7.77 | m | Δp | 477.5546 |  | Gradiente | 61.4613
Evaluación condensaciones:
Para un análisis detallado de condensaciones intersticiales,
se requiere aplicar el método de Glaser (UNE-EN ISO 13788)
considerando las presiones de vapor en cada capa.
|  | Material | e (cm) | e acumulado (m) | Sd acumulado | Presión real | Presión saturación
|  | Panel cartón-yeso | 1.5 | 0.015 | 0.15 | 1168.4756 | 2259.2032
|  | Lana mineral MW | 7 | 0.085 | 0.22 | 1154.9541 | 1925.5197
|  | Muro termoarcilla 24cm | 24 | 0.325 | 2.62 | 1007.4469 | 1085.5561
|  | Revoco / Enfoscado | 1 | 0.335 | 2.72 | 1001.3007 | 1059.0025
|  | Poliestireno expandido EPS + grafito | 10 | 0.435 | 7.72 | 693.994 | 823.3086
|  | Mortero hidrófugo | 0.5 | 0.44 | 7.77 | 690.921 | 812.8482
|  | 0 | 0 | 0.44 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.44 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.44 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.44 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.44 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.44 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.44 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.44 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.44 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.44 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.44 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.44 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.44 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.44 | #VALUE! | #VALUE!
|  | E total |  | 0.44

## Cerramiento_2
ANÁLISIS TÉRMICO DE CERRAMIENTO
Nombre: | Fachada doble hoja | 35.5 | cm | Tipo: | Fachada
INSTRUCCIONES: Añade materiales solo en Base_Datos → Aparecen automáticamente en desplegables → Introduce espesor
Nº | Sistema | Material | e (cm) | λ (W/m·K) | ρ (kg/m³) | R fija | R calculada |  | μ | Sd (m) | Sd (acumulado) | Presion saturación
1 | ACABADO INTERIOR | Enlucido de yeso | 0.5 | 0.3 | 1000 | 0 | 0.016667 |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2304.5508
2 | CAPA ADICIONAL INTERIOR | Revoco / Enfoscado | 1 | 1 | 1900 | 0 | 0.01 |  | 10 | 0.1 | 0.15 | 2240.9268
3 | CAPA ADICIONAL INTERIOR | Tabique ladrillo hueco | 8 | 0.44 | 1000 | 0 | 0.18182 |  | 10 | 0.3 | 0.45 | 1784.8399
4 | CAPA ADICIONAL INTERIOR | Cámara aire no ventilada | 3 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 |  | 1 | 0.1 | 0.55 | 1636.0951
5 | AISLAMIENTO INTERIOR | Poliestireno extruido XPS | 10 | 0.034 | 35 | 0 | 2.9412 |  | 150 | 17.25 | 17.8 | 1215.775
6 | SOPORTE | Ladrillo perforado 11.5cm | 11.5 | 0.49 | 1200 | 0 | 0.23469 |  | 10 | 0.15 | 17.95 | 852.3459
7 | ACABADO EXTERIOR | Enfoscado de cemento | 1.5 | 1 | 1900 | 0 | 0.015 |  | 10 | 0.15 | 18.1 | 812.8482
8 | [10 empty] | #VALUE!
9 | [10 empty] | #VALUE!
10 | [10 empty] | #VALUE!
11 | [10 empty] | #VALUE!
12 | [10 empty] | #VALUE!
13 | [10 empty] | #VALUE!
14 | [10 empty] | #VALUE!
15 | [10 empty] | #VALUE!
16 | [10 empty] | #VALUE!
17 | [10 empty] | #VALUE!
18 | [10 empty] | #VALUE!
19 | [10 empty] | #VALUE!
20 | [10 empty] | #VALUE!
orden de introducción de INTERIOR A EXTERIOR, y su espesor en centímetros
CÁLCULO DE TRANSMITANCIA TÉRMICA
| Resistencia superficial exterior (Rse): |  | 0.04 | m²·K/W
| Suma de resistencias de capas (ΣR): |  | 3.5794 | m²·K/W
| Resistencia superficial interior (Rsi): |  | 0.13 | m²·K/W
| Resistencia térmica total (RT): |  | 3.7494 | m²·K/W
| TRANSMITANCIA TÉRMICA (U): |  | 0.26671 | W/m²·K
Nota: Cálculo según UNE-EN ISO 6946: U = 1 / (Rse + ΣR + Rsi)
ANÁLISIS DE CONDENSACIONES (se rellena automáticamente)
Temp. ext. (°C): | 4 | 4 | °C |  | Psat ext | 812.8482 |  | Pvap ext | 690.921 |  | EXTERIOR
HR ext. (%): | 85 | 85 | %
Temp. int. (°C): | 20 | 20 | °C |  | Psat int | 2336.9511 |  | Pvap int | 1168.4756 |  | INTERIOR
HR int. (%): | 50 | 50 | %
Suma de Sd (m): |  |  | 18.1 | m | Δp | 477.5546 |  | Gradiente | 26.3842
Evaluación condensaciones:
Para un análisis detallado de condensaciones intersticiales,
se requiere aplicar el método de Glaser (UNE-EN ISO 13788)
considerando las presiones de vapor en cada capa.
|  | Material | e (cm) | e acumulado (m) | Sd acumulado | Presión real | Presión saturación
|  | Enlucido de yeso | 0.5 | 0.005 | 0.05 | 1168.4756 | 2304.5508
|  | Revoco / Enfoscado | 1 | 0.015 | 0.15 | 1164.5179 | 2240.9268
|  | Tabique ladrillo hueco | 8 | 0.095 | 0.45 | 1156.6027 | 1784.8399
|  | Cámara aire no ventilada | 3 | 0.125 | 0.55 | 1153.9642 | 1636.0951
|  | Poliestireno extruido XPS | 10 | 0.225 | 17.8 | 698.8362 | 1215.775
|  | Ladrillo perforado 11.5cm | 11.5 | 0.34 | 17.95 | 694.8786 | 852.3459
|  | Enfoscado de cemento | 1.5 | 0.355 | 18.1 | 690.921 | 812.8482
|  | 0 | 0 | 0.355 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.355 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.355 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.355 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.355 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.355 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.355 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.355 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.355 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.355 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.355 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.355 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.355 | #VALUE! | #VALUE!
|  | E total |  | 0.355

## Cubierta_1
ANÁLISIS TÉRMICO DE CERRAMIENTO
Nombre: | Cubierta teja | 40.8 | cm | Tipo: | Cubierta
INSTRUCCIONES: Añade materiales solo en Base_Datos → Aparecen automáticamente en desplegables → Introduce espesor
Nº | Sistema | Material | e (cm) | λ (W/m·K) | ρ (kg/m³) | R fija | R calculada |  | μ | Sd (m) | Sd (acumulado) | Presion saturación
1 | ACABADO INTERIOR | Panel cartón-yeso | 1.5 | 0.25 | 900 | 0 | 0.06 |  | 10 | 0.15 | 0.15 | 2253.2022
2 | AISLAMIENTO INTERIOR | Lana de roca | 10 | 0.038 | 50 | 0 | 2.6316 |  | 1 | 0.1 | 0.25 | 1758.9439
3 | SOPORTE | Losa hormigón armado | 22 | 2.3 | 2400 | 0 | 0.095652 |  | 100 | 22 | 22.25 | 991.9399
4 | CAPA ADICIONAL EXTERIOR | Lámina impermeabilizante | 0.3 | 0.23 | 1100 | 0 | 0.013043 |  | 50000 | 150 | 172.25 | 983.9466
5 | AISLAMIENTO EXTERIOR | Poliestireno extruido XPS | 5 | 0.034 | 35 | 0 | 1.4706 |  | 150 | 7.5 | 179.75 | 858.8254
6 | ACABADO EXTERIOR | Teja de Hormigón | 2 | 1.63 | 1100 | 0 | 0.01227 |  | 10 | 0.2 | 179.95 | 812.8482
7 | [10 empty] | #VALUE!
8 | [10 empty] | #VALUE!
9 | [10 empty] | #VALUE!
10 | [10 empty] | #VALUE!
11 | [10 empty] | #VALUE!
12 | [10 empty] | #VALUE!
13 | [10 empty] | #VALUE!
14 | [10 empty] | #VALUE!
15 | [10 empty] | #VALUE!
16 | [10 empty] | #VALUE!
17 | [10 empty] | #VALUE!
18 | [10 empty] | #VALUE!
19 | [10 empty] | #VALUE!
20 | [10 empty] | #VALUE!
orden de introducción de INTERIOR A EXTERIOR, y su espesor en centímetros
CÁLCULO DE TRANSMITANCIA TÉRMICA
| Resistencia superficial exterior (Rse): |  | 0.04 | m²·K/W
| Suma de resistencias de capas (ΣR): |  | 4.2831 | m²·K/W
| Resistencia superficial interior (Rsi): |  | 0.13 | m²·K/W
| Resistencia térmica total (RT): |  | 4.4531 | m²·K/W
| TRANSMITANCIA TÉRMICA (U): |  | 0.22456 | W/m²·K
Nota: Cálculo según UNE-EN ISO 6946: U = 1 / (Rse + ΣR + Rsi)
ANÁLISIS DE CONDENSACIONES (se rellena automáticamente)
Temp. ext. (°C): | 4 | 4 | °C |  | Psat ext | 812.8482 |  | Pvap ext | 690.921 |  | EXTERIOR
HR ext. (%): | 85 | 85 | %
Temp. int. (°C): | 20 | 20 | °C |  | Psat int | 2336.9511 |  | Pvap int | 1168.4756 |  | INTERIOR
HR int. (%): | 50 | 50 | %
Suma de Sd (m): |  |  | 179.95 | m | Δp | 477.5546 |  | Gradiente | 2.6538
Evaluación condensaciones:
Para un análisis detallado de condensaciones intersticiales,
se requiere aplicar el método de Glaser (UNE-EN ISO 13788)
considerando las presiones de vapor en cada capa.
|  | Material | e (cm) | e acumulado (m) | Sd acumulado | Presión real | Presión saturación
|  | Panel cartón-yeso | 1.5 | 0.015 | 0.15 | 1168.4756 | 2253.2022
|  | Lana de roca | 10 | 0.115 | 0.25 | 1167.8121 | 1758.9439
|  | Losa hormigón armado | 22 | 0.335 | 22.25 | 1109.4281 | 991.9399
|  | Lámina impermeabilizante | 0.3 | 0.338 | 172.25 | 711.3554 | 983.9466
|  | Poliestireno extruido XPS | 5 | 0.388 | 179.75 | 691.4517 | 858.8254
|  | Teja de Hormigón | 2 | 0.408 | 179.95 | 690.921 | 812.8482
|  | 0 | 0 | 0.408 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.408 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.408 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.408 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.408 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.408 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.408 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.408 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.408 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.408 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.408 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.408 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.408 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.408 | #VALUE! | #VALUE!
|  | E total |  | 0.408

## Cubierta_2
ANÁLISIS TÉRMICO DE CERRAMIENTO
Nombre: | Cubierta plana | 48 | cm | Tipo: | Cubierta
INSTRUCCIONES: Añade materiales solo en Base_Datos → Aparecen automáticamente en desplegables → Introduce espesor
Nº | Sistema | Material | e (cm) | λ (W/m·K) | ρ (kg/m³) | R fija | R calculada |  | μ | Sd (m) | Sd (acumulado) | Presion saturación
1 | ACABADO INTERIOR | Panel cartón-yeso | 1.5 | 0.25 | 900 | 0 | 0.06 |  | 10 | 0.15 | 0.15 | 2265.5947
2 | AISLAMIENTO INTERIOR | Lana de roca | 10 | 0.038 | 50 | 0 | 2.6316 |  | 1 | 0.1 | 0.25 | 1836.7141
3 | CAPA ADICIONAL INTERIOR | Cámara aire no ventilada | 5 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 |  | 1 | 0.05 | 0.3 | 1650.3131
4 | SOPORTE | Losa hormigón armado | 22 | 2.3 | 2400 | 0 | 0.095652 |  | 100 | 22 | 22.3 | 1012.8546
5 | CAPA ADICIONAL EXTERIOR | Lámina impermeabilizante | 0.3 | 0.23 | 1100 | 0 | 0.013043 |  | 50000 | 150 | 172.3 | 1005.9305
6 | AISLAMIENTO EXTERIOR | Poliestireno extruido XPS | 5 | 0.034 | 35 | 0 | 1.4706 |  | 150 | 7.5 | 179.8 | 896.5089
7 | CAPA ADICIONAL EXTERIOR | Cámara aire ventilada | 2 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 |  | 1 | 0.02 | 179.82 | 855.7687
8 | ACABADO EXTERIOR | Tarima Exterior (Decking) | 2.2 | 0.18 | 500 | 0 | 0.12222 |  | 10 | 0.22 | 180.04 | 812.8482
9 | [10 empty] | #VALUE!
10 | [10 empty] | #VALUE!
11 | [10 empty] | #VALUE!
12 | [10 empty] | #VALUE!
13 | [10 empty] | #VALUE!
14 | [10 empty] | #VALUE!
15 | [10 empty] | #VALUE!
16 | [10 empty] | #VALUE!
17 | [10 empty] | #VALUE!
18 | [10 empty] | #VALUE!
19 | [10 empty] | #VALUE!
20 | [10 empty] | #VALUE!
CÁLCULO DE TRANSMITANCIA TÉRMICA
| Resistencia superficial exterior (Rse): |  | 0.04 | m²·K/W
| Suma de resistencias de capas (ΣR): |  | 4.6631 | m²·K/W
| Resistencia superficial interior (Rsi): |  | 0.13 | m²·K/W
| Resistencia térmica total (RT): |  | 4.8331 | m²·K/W
| TRANSMITANCIA TÉRMICA (U): |  | 0.20691 | W/m²·K
Nota: Cálculo según UNE-EN ISO 6946: U = 1 / (Rse + ΣR + Rsi)
ANÁLISIS DE CONDENSACIONES (se rellena automáticamente)
Temp. ext. (°C): | 4 | 4 | °C |  | Psat ext | 812.8482 |  | Pvap ext | 690.921 |  | EXTERIOR
HR ext. (%): | 85 | 85 | %
Temp. int. (°C): | 20 | 20 | °C |  | Psat int | 2336.9511 |  | Pvap int | 1168.4756 |  | INTERIOR
HR int. (%): | 50 | 50 | %
Suma de Sd (m): |  |  | 180.04 | m | Δp | 477.5546 |  | Gradiente | 2.6525
Evaluación condensaciones:
Para un análisis detallado de condensaciones intersticiales,
se requiere aplicar el método de Glaser (UNE-EN ISO 13788)
considerando las presiones de vapor en cada capa.
|  | Material | e (cm) | e acumulado (m) | Sd acumulado | Presión real | Presión saturación
|  | Panel cartón-yeso | 1.5 | 0.015 | 0.15 | 1168.4756 | 2265.5947
|  | Lana de roca | 10 | 0.115 | 0.25 | 1167.8124 | 1836.7141
|  | Cámara aire no ventilada | 5 | 0.165 | 0.3 | 1167.6798 | 1650.3131
|  | Losa hormigón armado | 22 | 0.385 | 22.3 | 1109.325 | 1012.8546
|  | Lámina impermeabilizante | 0.3 | 0.388 | 172.3 | 711.4512 | 1005.9305
|  | Poliestireno extruido XPS | 5 | 0.438 | 179.8 | 691.5576 | 896.5089
|  | Cámara aire ventilada | 2 | 0.458 | 179.82 | 691.5045 | 855.7687
|  | Tarima Exterior (Decking) | 2.2 | 0.48 | 180.04 | 690.921 | 812.8482
|  | 0 | 0 | 0.48 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.48 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.48 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.48 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.48 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.48 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.48 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.48 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.48 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.48 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.48 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.48 | #VALUE! | #VALUE!
|  | E total |  | 0.48

## Muro_Terreno
ANÁLISIS TÉRMICO DE CERRAMIENTO
Nombre: | Muro en contacto con terreno | 36 | cm | Tipo: | Muro contacto terreno
INSTRUCCIONES: Añade materiales solo en Base_Datos → Aparecen automáticamente en desplegables → Introduce espesor
Nº | Sistema | Material | e (cm) | λ (W/m·K) | ρ (kg/m³) | R fija | R calculada |  | μ | Sd (m) | Sd (acumulado) | Presion saturación
1 | AISLAMIENTO EXTERIOR | Poliestireno extruido XPS | 8 | 0.034 | 35 | 0 | 2.3529 |  | 150 | 12 | 12 | 1869.5112
2 | SOPORTE | Muro termoarcilla 24cm | 24 | 0.27 | 900 | 0 | 0.88889 |  | 10 | 2.4 | 14.4 | 920.3459
3 | AISLAMIENTO INTERIOR | Lana de roca | 4 | 0.038 | 50 | 0 | 1.0526 |  | 1 | 0.04 | 14.44 | 812.8482
4 | [10 empty] | #VALUE!
5 | [10 empty] | #VALUE!
6 | [10 empty] | #VALUE!
7 | [10 empty] | #VALUE!
8 | [10 empty] | #VALUE!
9 | [10 empty] | #VALUE!
10 | [10 empty] | #VALUE!
11 | [10 empty] | #VALUE!
12 | [10 empty] | #VALUE!
13 | [10 empty] | #VALUE!
14 | [10 empty] | #VALUE!
15 | [10 empty] | #VALUE!
16 | [10 empty] | #VALUE!
17 | [10 empty] | #VALUE!
18 | [10 empty] | #VALUE!
19 | [10 empty] | #VALUE!
20 | [10 empty] | #VALUE!
CÁLCULO DE TRANSMITANCIA TÉRMICA
| Resistencia superficial exterior (Rse): |  | 0.04 | m²·K/W
| Suma de resistencias de capas (ΣR): |  | 4.2945 | m²·K/W
| Resistencia superficial interior (Rsi): |  | 0.13 | m²·K/W
| Resistencia térmica total (RT): |  | 4.4645 | m²·K/W
| TRANSMITANCIA TÉRMICA (U): |  | 0.22399 | W/m²·K
Nota: Cálculo según UNE-EN ISO 6946: U = 1 / (Rse + ΣR + Rsi)
ANÁLISIS DE CONDENSACIONES (se rellena automáticamente)
Temp. ext. (°C): | 4 | 4 | °C |  | Psat ext | 812.8482 |  | Pvap ext | 690.921 |  | EXTERIOR
HR ext. (%): | 85 | 85 | %
Temp. int. (°C): | 20 | 20 | °C |  | Psat int | 2336.9511 |  | Pvap int | 1168.4756 |  | INTERIOR
HR int. (%): | 50 | 50 | %
Suma de Sd (m): |  |  | 14.44 | m | Δp | 477.5546 |  | Gradiente | 33.0716
Evaluación condensaciones:
Para un análisis detallado de condensaciones intersticiales,
se requiere aplicar el método de Glaser (UNE-EN ISO 13788)
considerando las presiones de vapor en cada capa.
|  | Material | e (cm) | e acumulado (m) | Sd acumulado | Presión real | Presión saturación
|  | Poliestireno extruido XPS | 8 | 0.08 | 12 | 1168.4756 | 1869.5112
|  | Muro termoarcilla 24cm | 24 | 0.32 | 14.4 | 692.2438 | 920.3459
|  | Lana de roca | 4 | 0.36 | 14.44 | 690.921 | 812.8482
|  | 0 | 0 | 0.36 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.36 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.36 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.36 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.36 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.36 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.36 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.36 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.36 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.36 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.36 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.36 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.36 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.36 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.36 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.36 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.36 | #VALUE! | #VALUE!
|  | E total |  | 0.36

## Suelos_1
ANÁLISIS TÉRMICO DE CERRAMIENTO
Nombre: | Solera caviti | 27.5 | cm | Tipo: | Suelo
INSTRUCCIONES: Añade materiales solo en Base_Datos → Aparecen automáticamente en desplegables → Introduce espesor
Nº | Sistema | Material | e (cm) | λ (W/m·K) | ρ (kg/m³) | R fija | R calculada |  | μ | Sd (m) | Sd (acumulado) | Presion saturación
1 | ACABADO INTERIOR | Baldosa cerámica | 1 | 1.2 | 2000 | 0 | 0.0083333 |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2254.1014
2 | CAPA ADICIONAL INTERIOR | Revoco / Enfoscado | 0.5 | 1 | 1900 | 0 | 0.005 |  | 10 | 0.05 | 0.15 | 2213.6487
3 | CAPA ADICIONAL INTERIOR | Revoco / Enfoscado | 8 | 1 | 1900 | 0 | 0.08 |  | 10 | 0.8 | 0.95 | 1647.4063
4 | AISLAMIENTO INTERIOR | Poliestireno extruido XPS | 8 | 0.034 | 35 | 0 | 2.3529 |  | 150 | 12 | 12.95 | 1212.4374
5 | SOPORTE | Losa hormigón armado | 5 | 2.3 | 2400 | 0 | 0.021739 |  | 100 | 5 | 17.95 | 995.1044
6 | CAPA ADICIONAL EXTERIOR | Cámara aire ventilada | 5 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 |  | 1 | 0.05 | 18 | 812.8482
7 | [10 empty] | #VALUE!
8 | [10 empty] | #VALUE!
9 | [10 empty] | #VALUE!
10 | [10 empty] | #VALUE!
11 | [10 empty] | #VALUE!
12 | [10 empty] | #VALUE!
13 | [10 empty] | #VALUE!
14 | [10 empty] | #VALUE!
15 | [10 empty] | #VALUE!
16 | [10 empty] | #VALUE!
17 | [10 empty] | #VALUE!
18 | [10 empty] | #VALUE!
19 | [10 empty] | #VALUE!
20 | [10 empty] | #VALUE!
CÁLCULO DE TRANSMITANCIA TÉRMICA
| Resistencia superficial exterior (Rse): |  | 0.04 | m²·K/W
| Suma de resistencias de capas (ΣR): |  | 2.558 | m²·K/W
| Resistencia superficial interior (Rsi): |  | 0.13 | m²·K/W
| Resistencia térmica total (RT): |  | 2.728 | m²·K/W
| TRANSMITANCIA TÉRMICA (U): |  | 0.36657 | W/m²·K
Nota: Cálculo según UNE-EN ISO 6946: U = 1 / (Rse + ΣR + Rsi)
ANÁLISIS DE CONDENSACIONES (se rellena automáticamente)
Temp. ext. (°C): | 4 | 4 | °C |  | Psat ext | 812.8482 |  | Pvap ext | 690.921 |  | EXTERIOR
HR ext. (%): | 85 | 85 | %
Temp. int. (°C): | 20 | 20 | °C |  | Psat int | 2336.9511 |  | Pvap int | 1168.4756 |  | INTERIOR
HR int. (%): | 50 | 50 | %
Suma de Sd (m): |  |  | 18 | m | Δp | 477.5546 |  | Gradiente | 26.5308
Evaluación condensaciones:
Para un análisis detallado de condensaciones intersticiales,
se requiere aplicar el método de Glaser (UNE-EN ISO 13788)
considerando las presiones de vapor en cada capa.
|  | Material | e (cm) | e acumulado (m) | Sd acumulado | Presión real | Presión saturación
|  | Baldosa cerámica | 1 | 0.01 | 0.1 | 1168.4756 | 2254.1014
|  | Revoco / Enfoscado | 0.5 | 0.015 | 0.15 | 1164.496 | 2213.6487
|  | Revoco / Enfoscado | 8 | 0.095 | 0.95 | 1143.2713 | 1647.4063
|  | Poliestireno extruido XPS | 8 | 0.175 | 12.95 | 824.9016 | 1212.4374
|  | Losa hormigón armado | 5 | 0.225 | 17.95 | 692.2475 | 995.1044
|  | Cámara aire ventilada | 5 | 0.275 | 18 | 690.921 | 812.8482
|  | 0 | 0 | 0.275 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.275 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.275 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.275 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.275 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.275 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.275 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.275 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.275 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.275 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.275 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.275 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.275 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.275 | #VALUE! | #VALUE!
|  | E total |  | 0.275

## Suelos_2
ANÁLISIS TÉRMICO DE CERRAMIENTO
Nombre: | Solera en contacto con terreno | 14.1 | cm | Tipo: | Suelo
INSTRUCCIONES: Añade materiales solo en Base_Datos → Aparecen automáticamente en desplegables → Introduce espesor
Nº | Sistema | Material | e (cm) | λ (W/m·K) | ρ (kg/m³) | R fija | R calculada |  | μ | Sd (m) | Sd (acumulado) | Presion saturación
1 | ACABADO INTERIOR | Tarima de madera | 1 | 0.18 | 700 | 0 | 0.055556 |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2177.7576
2 | CAPA ADICIONAL INTERIOR | Mortero Autonivelante (Suelos) | 3 | 1.4 | 1900 | 0 | 0.021429 |  | 10 | 0.3 | 0.4 | 1755.6526
3 | SOPORTE | Losa hormigón armado | 10 | 2.3 | 2400 | 0 | 0.043478 |  | 100 | 10 | 10.4 | 819.3628
4 | CAPA ADICIONAL EXTERIOR | Barrera de vapor | 0.1 | 0.2 | 900 | 0 | 0.005 |  | 100000 | 100 | 110.4 | 812.8482
5 | [10 empty] | #VALUE!
6 | [10 empty] | #VALUE!
7 | [10 empty] | #VALUE!
8 | [10 empty] | #VALUE!
9 | [10 empty] | #VALUE!
10 | [10 empty] | #VALUE!
11 | [10 empty] | #VALUE!
12 | [10 empty] | #VALUE!
13 | [10 empty] | #VALUE!
14 | [10 empty] | #VALUE!
15 | [10 empty] | #VALUE!
16 | [10 empty] | #VALUE!
17 | [10 empty] | #VALUE!
18 | [10 empty] | #VALUE!
19 | [10 empty] | #VALUE!
20 | [10 empty] | #VALUE!
CÁLCULO DE TRANSMITANCIA TÉRMICA
| Resistencia superficial exterior (Rse): |  | 0.04 | m²·K/W
| Suma de resistencias de capas (ΣR): |  | 0.12546 | m²·K/W
| Resistencia superficial interior (Rsi): |  | 0.13 | m²·K/W
| Resistencia térmica total (RT): |  | 0.29546 | m²·K/W
| TRANSMITANCIA TÉRMICA (U): |  | 3.3845 | W/m²·K
Nota: Cálculo según UNE-EN ISO 6946: U = 1 / (Rse + ΣR + Rsi)
ANÁLISIS DE CONDENSACIONES (se rellena automáticamente)
Temp. ext. (°C): | 4 | 4 | °C |  | Psat ext | 812.8482 |  | Pvap ext | 690.921 |  | EXTERIOR
HR ext. (%): | 85 | 85 | %
Temp. int. (°C): | 20 | 20 | °C |  | Psat int | 2336.9511 |  | Pvap int | 1168.4756 |  | INTERIOR
HR int. (%): | 50 | 50 | %
Suma de Sd (m): |  |  | 110.4 | m | Δp | 477.5546 |  | Gradiente | 4.3257
Evaluación condensaciones:
Para un análisis detallado de condensaciones intersticiales,
se requiere aplicar el método de Glaser (UNE-EN ISO 13788)
considerando las presiones de vapor en cada capa.
|  | Material | e (cm) | e acumulado (m) | Sd acumulado | Presión real | Presión saturación
|  | Tarima de madera | 1 | 0.01 | 0.1 | 1168.4756 | 2177.7576
|  | Mortero Autonivelante (Suelos) | 3 | 0.04 | 0.4 | 1166.7453 | 1755.6526
|  | Losa hormigón armado | 10 | 0.14 | 10.4 | 1123.4885 | 819.3628
|  | Barrera de vapor | 0.1 | 0.141 | 110.4 | 690.921 | 812.8482
|  | 0 | 0 | 0.141 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.141 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.141 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.141 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.141 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.141 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.141 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.141 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.141 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.141 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.141 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.141 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.141 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.141 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.141 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 0 | 0.141 | #VALUE! | #VALUE!
|  | E total |  | 0.141

## Galicia
Mes | A Coruña | A Coruña | Pontevedra | Pontevedra | Vigo | Vigo | Orense | Orense | Santiago | Santiago | Lugo | Lugo | Media | Media
Enero | 10 | 78 | 9.5 | 80 | 9.5 | 80 | 7.5 | 75 | 7.7 | 84 | 7 | 80 | 8.5333 | 79.5
Febrero | 10 | 77 | 10 | 80 | 10 | 80 | 8.5 | 74 | 8.3 | 79 | 6.5 | 80 | 8.8833 | 78.3333
Marzo | 11.5 | 76 | 11 | 79 | 11 | 79 | 10 | 73 | 10.2 | 75 | 8 | 79 | 10.2833 | 76.8333
Abril | 12.5 | 75 | 12 | 78 | 12 | 78 | 12 | 71 | 11.2 | 76 | 10 | 78 | 11.6167 | 76
Mayo | 13.5 | 75 | 14 | 77 | 14 | 77 | 16 | 70 | 13.6 | 76 | 12 | 77 | 13.85 | 75.3333
Junio | 16.5 | 75 | 16 | 76 | 15.5 | 76 | 20 | 70 | 16.6 | 78 | 14 | 76 | 16.4333 | 75.1667
Julio | 18.5 | 74 | 18.5 | 74 | 18.5 | 75 | 23.5 | 68 | 18.3 | 76 | 16 | 74 | 18.8833 | 73.5
Agosto | 18.5 | 74 | 19.5 | 74 | 19 | 75 | 22.5 | 69 | 18.7 | 76 | 16.5 | 74 | 19.1167 | 73.6667
Septiembre | 17.5 | 75 | 20 | 76 | 19.5 | 76 | 20 | 71 | 17.2 | 77 | 15 | 76 | 18.2 | 75.1667
Octubre | 15.5 | 78 | 18.5 | 78 | 17.5 | 78 | 16.5 | 73 | 14.2 | 83 | 12.5 | 78 | 15.7833 | 78
Noviembre | 12.5 | 80 | 15.5 | 81 | 14.5 | 81 | 12.5 | 74 | 10 | 86 | 9.5 | 81 | 12.4167 | 80.5
Diciembre | 11.5 | 80 | 12.5 | 81 | 12.5 | 81 | 9.5 | 75 | 8 | 86 | 7.5 | 81 | 10.25 | 80.6667
Anual | 14 | 76.4167 | 14.75 | 77.8333 | 14.4583 | 78 | 14.875 | 71.9167 | 12.8333 | 79.3333 | 11.2083 | 77.8333 | 13.6875 | 76.8889
| (°C) | (%) | (°C) | (%) | (°C) | (%) | (°C) | (%) | (°C) | (%) | (°C) | (%) | (°C) | (%)
Minimas | 10 | 74 | 9.5 | 74 | 9.5 | 75 | 7.5 | 68 | 7.7 | 75 | 6.5 | 74
Máximas | 18.5 | 80 | 20 | 81 | 19.5 | 81 | 23.5 | 75 | 18.7 | 86 | 16.5 | 81
Mínimas absolutas | -4.8 |  | -4 |  | -5 |  | -8.6 |  | -9 |  | -13
Máximas absolutas | 39.6 |  | 40.1 |  | 40.8 |  | 44.2 |  | 39.4 |  | 41.2

## Listas
ESTA HOJA SE ACTUALIZA AUTOMÁTICAMENTE desde Base_Datos. NO escribas aquí, añade materiales en Base_Datos.
ACABADO EXTERIOR | AISLAMIENTO EXTERIOR | CAPA ADICIONAL EXTERIOR | SOPORTE | CAPA ADICIONAL INTERIOR | AISLAMIENTO INTERIOR | ACABADO INTERIOR
Mortero monocapa | Poliestireno expandido EPS | Cámara aire no ventilada | Losa hormigón armado | Cámara aire no ventilada | Poliestireno expandido EPS | Panel cartón-yeso
Enfoscado de cemento | Poliestireno expandido EPS + grafito | Cámara aire ventilada | Forjado reticular h=30cm | Cámara aire ligera ventilada | Poliestireno expandido EPS + grafito | Enlucido de yeso
Aplacado piedra natural | Poliestireno extruido XPS | Lámina impermeabilizante | Muro termoarcilla 24cm | Barrera vapor interior | Poliestireno extruido XPS | Alicatado cerámico
Revestimiento cerámico | Lana mineral MW | Barrera de vapor | Ladrillo perforado 11.5cm | Panel cartón-yeso | Lana mineral MW | Pintura plástica
Panel composite aluminio | Poliuretano proyectado PUR | Lámina geotextil | Bloque hormigón 20cm | Tabique ladrillo hueco | Poliuretano proyectado PUR | Tarima de madera
Tablero fenólico HPL | Poliisocianurato PIR | Panel OSB | Muro bloque termoarcilla 29cm | Panel madera DM | Poliisocianurato PIR | Mortero autonivelante
Chapa metálica grecada | Lana de roca | Tablero contrachapado | Panel CLT madera laminada | Rastreles de madera | Lana de roca | Baldosa cerámica
Panel madera tratada | Fibra de madera | Placa fibrocemento | Muro entramado ligero | Perfil metálico trasdosado | Fibra de madera | Papel pintado
Pintura impermeabilizante | Corcho proyectado | Lámina EPDM | Muro ladrillo macizo 29cm | Lámina freno vapor | Corcho proyectado | Panel decorativo madera
Mortero hidrófugo | Aerogel | Malla de refuerzo | Bloque Hormigón Celular (HCCA / Ytong) | Placa yeso laminado doble | Aerogel | Microcemento
Ladrillo Cara Vista (Klinker / Gres) | Celulosa Insuflada | Revoco / Enfoscado | Bloque Hormigón Común (40x20x20) | Mortero Autonivelante (Suelos) | Celulosa Insuflada | Hormigón Autocompactante (HAC)
Ladrillo Cerámico Común (Obra vista) | Corcho Natural Aglomerado |  | Bloque Hormigón Gris (40x20x20) | Revoco / Enfoscado | Corcho Natural Aglomerado | Pavimento Hormigón Pulido (Exterior)
Ladrillo Refractario | Fibra de Madera (Panel Rígido) |  | Bloque Hormigón Ligero (Arlita) | Yeso para Construcción (Enlucido) | Fibra de Madera (Panel Rígido) | Pavimento Asfáltico (Viales)
Pizarra Natural (Cubiertas) | Lana de Oveja |  | Bloque Hormigón Split (Cara vista) |  | Lana de Oveja | Bambú Laminado
Panel CLT (Cross Laminated Timber) | Lana de Roca (Panel Rígido) |  |  |  | Lana de Roca (Panel Rígido) | Contrachapado (Plywood)
Panel LVL (Laminated Veneer Lumber) | Perlita Expandida |  |  |  | Perlita Expandida | Madera Aserrada (Estructural)
Pavimento Madera Maciza (Tarima) | Bovedilla EPS (Poliestireno) |  |  |  | Bovedilla EPS (Poliestireno) | Madera Laminada Encolada (Glulam)
Revestimiento Fachada - Siding (Madera/Composite) | [5 empty] | Madera Termotratada (Thermowood)
Tablero Aglomerado | [5 empty] | Madera Tratada con CCA/Creosota (RESTRINGIDO)
Tablero DM / MDF | [5 empty] | Panel CLT (Cross Laminated Timber)
Tablero OSB | [5 empty] | Panel LVL (Laminated Veneer Lumber)
Tarima Exterior (Decking) | [5 empty] | Parquet / Tarima Interior (Roble/Haya)
WPC (Wood Plastic Composite) | [5 empty] | Pavimento Madera Maciza (Tarima)
Acero Autopatinable (Corten) | [5 empty] | Revestimiento Fachada - Siding (Madera/Composite)
Panel Composite Aluminio (Fachada) | [5 empty] | Tablero Aglomerado
Mortero de Cal Hidráulica (Restauración) | [5 empty] | Tablero DM / MDF
Mortero de Cemento Portland (Albañilería) | [5 empty] | Tablero OSB
Granito (Pavimento/Zócalo) | [5 empty] | Tarima Exterior (Decking)
Mármol (Pavimento/Fachada) | [5 empty] | WPC (Wood Plastic Composite)
Piedra Caliza (Aplacado fachada) | [5 empty] | Mortero de Cal (Restauración/Tradicional)
Piedra Natural (Aplacado general) | [5 empty] | Granito (Pavimento/Zócalo)
Alicatado Cerámico (Revestimiento) | [5 empty] | Mármol (Pavimento/Fachada)
Gres Porcelánico (Pavimento) | [5 empty] | Piedra Caliza (Aplacado fachada)
Panel GRC (Glass Reinforced Concrete) | [5 empty] | Travertino
Pizarra Natural (Cubiertas)
Placa Fibrocemento Ondulada (Sin Amianto)
Teja Cerámica Curva (Árabe)
Teja Cerámica Plana/Mixta
Teja de Hormigón
Zinc (Chapa cubiertas)